Scientz-60多通道均质机

产品说明

广泛应用于农产品、食品、鱼肉类、饲料、药品等需要大规模均质处理样品的各个领域。本产品从均质处理到清洗刀头全部自动完成，全自动程序控制消除了可能存在的操作差异，样品均质提取的过程更加高效、简便。

产品特点

- 1、微电脑控制均质处理、刀头清洗全过程,多种标准均质程序任意选择，操作简便快捷。自定义工作程序，设定各环节的工作流程。

2、人性化快捷操作： 一键选择一至四通道工作方式；

一键选择自动清洗刀头的流程；

一键选择批处理样品的数量；

一键设定处理样品的循环次数；

- 一键清洁管路功能。

- 分步显示工作过程和剩余时间。故障信息提示和蜂鸣器提示功能。

- 四刀头，四通道同时均质方式，缩短处理样品的等待时间

- 独立的刀头清洗池，实时活水清洗，避免交叉污染。

- 超声波清洗启动时无水时具有保护和提示功能。

- 均质过程中刀头上下循环运动，确保均质效果

- 全套自动化设备可以放置于通风橱把挥发的有机溶剂排到室外减少对实验室人员的身体毒害。

- 可外接冷却水循环制冷，控制样品温度。

技术参数

| - 型号 | - Scientz-60 |
| --- | --- |
| - 均质速度 | - 10000 - 36000 rpm，无级变速控制 |
| - 转速偏差 | - 1 % |
| - 转速显示 | - LED数字显示 |
| - 平底机械刀头可选 | - 10×195mm 或 19×195mm |
| - 样品处理量 | 24个/批200ml专用烧杯(标配) 可选配支持：24个/批175ml专用烧杯 32个/批100ml圆底螺纹口管（可选配32个/批） 44个/批50ml圆底螺纹口管（可选配44个/批） - 60个/批10/15ml圆底螺纹口管（可选配60个/批） |
| - 清洗步骤 | 自来水、有机溶剂、超声波全自动清洗刀头。 分别排放清洗废液。 |